2005-12-22
Inwestor:
URZĄD GMINY
ul. Szkolna 1
05-340 Kołbiel
		Wykonawca:

 
	
Kosztorys Ofertowy/Przedmiar robót 	

Nazwa budowy: 
Adres budowy: 	
Obiekt: Skorupy
Tytuł / Rodzaj robót: Sieć wodociągowa z przyłączami
Załączniki:
Podstawa opracowania:	KNNR 4, KNNR 1, KNNR 11

Założenia do kosztorysu : 
1. 	Grunt kategorii I do III o normalnej wilgotności /w okresie lata i jesieni/.
2. 	50% kubatury robót ziemnych wykonywanych w technologii ręcznej.
3.	Kubaturę zasypki ręcznej pomniejszono o objętość przewodów tj. 8m3. Przewidziano rozplantowanie tego gruntu wzdłuż wykopów. 
4. 	Przewody sieciowe PVC 110mm PN 10, węzły żeliwne, na podsypce 0,1m. 

 
	Sporządził:

	

 
Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	

1. ROBOTY ZIEMNE I TOWARZYSZĄCE
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

1	2	3	4	5	
 1	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 10212-010-060
	Wykopy jamiste o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, o pojemności łyżki 0,15 m3, w gruncie o normalnej wilgotności kat. I-II
Obmiar : (1*1,8*717+1*1,7*118)*0,5	m3	745,60
	
2	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 10307-030-060
	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-II
Obmiar : (1*1,8*717+1*1,7*118)*0,5	m3	745,60
	
3	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 10214-010-060
	Zasypanie wraz z zagęszczeniem spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. I-II
Obmiar : (1*1,8*717+1*1,7*118)*0,5	m3	745,60
	
4	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 10318-010-060
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym
Obmiar : (1*1,8*717+1*1,7*118)*0,5-8	m3	737,60
	
5	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 10312-010-050
	Pełne umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką, ścian wykopów, o szerokości 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV
Obmiar : (1,8*717+1,6*118)*2	m2	2 958,80
	
6	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 10408-020-060
	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi
Obmiar : 1*1,8*717+1*1,7*118-8	m3	1 483,20
	
7	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 41206-01020-040
	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 200 mm w gruntach kategorii I-II
	m	12,00
	
8	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 41206-01010-040
	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej do 150 mm w gruntach kategorii I-II
	m	24,00
	
9	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 10504-010-060
	Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu, w gruncie kat. I-II
	m3	8,00

2. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE SIECI WOD. 
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

1	2	3	4	5	
 10	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 110404-030-040
	Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy 100 mm, w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur
	m	12,00
	
11	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 110404-010-040
	Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy 50 mm, w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur
	m	12,00
	
12	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 41008-030-040
	Montaż rurociągów ciśn.z rur PVC łączonych na wcisk, w gotowych wykopach skarpowych na gł.do 4,0 m lub w wykopach umocn.na gł.do 3,0 m, normalnej wilgotności, o średnicy 110 mm
	m	717,00
	
13	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 41105-030-090
	Montaż zasuw żeliwnych klinowych owalnych, kołnierzowych z obudową 1,0 MPa nr kat. 002, o średnicy 100 mm
	kpl	1,00
	
14	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 41119-030-090
	Montaż hydrantów nadziemnych o średnicy 80 mm gł. zabudowy 1500 mm
	kpl	7,00
	
15	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 41014-030-020
	Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 100 mm
	szt	25,00
	
16	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 41022-030-020
	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, normalnej wilgotności, o średnicy 110mm
	szt	13,00
	
17	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 41430-010-060
	Wykonanie bloków oporowych
	m3	0,38
	
18	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 41606-010-172
	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC o średnicy do 110 mm
	próba	2,00
	
19	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 41611-010-176
	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150 mm
	200 m	4,00
	
20	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 41612-010-176
	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy do 150 mm
	200 m	4,00

3. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

1	2	3	4	5	
 21	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 110306-010-090
	Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm 
	kpl	24,00
	
22	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 110307-01110-040
	Montaż przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE w gotowych wykopach umocnionych na głębokości do 3,0 m o długości przyłącza do 15 m i średnicy 40 mm
	m	118,00
	
23	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 40111-04010-040
	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 40 mm z polietylenu
	m	115,00
	
24	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 40106-020-040
	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 20 mm
	m	5,00
	
25	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 40135-02010-020
	Montaż zaworów czerpalnych ze złączką do węża o średnicy 20 mm
	szt	1,00
	
26	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 40123-02120-090
	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych,w rurociągach z polietylenu o średnicy nominalnej 40 mm.Zawory kulowe
	kpl	24,00
	
27	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 40140-020-090
	Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych lub mieszkaniowych o średnicy 20 mm
	kpl	24,00
	
28	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 40130-03020-020
	Montaż zaworów antyskażeniowych o średnicy 25 mm
	szt	24,00
	
29	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 110405-050-275
	Montaż studni wodomierzowych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, w gotowych wykopach o głębokości 2 m
	1studnia	1,00
	
30	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 41413-080-060
	Wykonanie podstawy studni betonowej
	m3	1,00
	
31	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 41511-010-050
	Izolacje z materiałów rolowych (papą zgrzewalną polimerowo-asfaltową) powierzchni poziomych 
Obmiar : 1*2*3,14*1,4^2/4	m2	3,0772
	
32	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 41511-030-050
	Izolacje z materiałów rolowych (papą zgrzewalną polimerowo-asfaltową) powierzchni pionowych 
Obmiar : 1*3,14*1,4*2,5	m2	10,99