Zał. nr 2
Wykaz podbudowy

1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gr. kat. II

km 0+140 ÷ 0+335 – 195 m x 4,3 m = 838,5 m²

W1  PSK  km 0+142,75 ÷ 0+165,25 – 22,50 m x 0,5 m = 11,25 m²
       pp km 0+165,25 ÷ 0+186,00 – 20,75 m x 0,5 m x 0,5   =  5,19 m²

W2 pp km 0+186,00 ÷ 0+206,76 – 20,76 m x 2 x 0,5 m x 0,5 = 10,38 m²

   PSK  km 0+206,76 ÷ 0+227,24 – 20,48 m x 2 x 0,5 m           = 20,48 m²

      pp km 0+227,24 ÷ 0+251,00 – 23,76 m x 2 x 0,5 m x 0,5 = 11,88 m² 

W3 pp km 0+251,00 ÷ 0+279,12 – 28,12 m x 1,5 m x 0,5 = 21,09 m²

  PSK   km 0+279,12 ÷ 0+288,89 – 9,77 m x 1,5 m             = 14,66 m²

      Pp km 0+288,89 ÷ 0+318,89 – 30,00 m x 1,5 m x 0,5 = 22,50 m²

Ogółem – 955,93 m²

2.Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 12 cm
955,93 m²

2.Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 8 cm
955,93 m²

